АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.10.2017.                                                                                     № 420

с.Солтон

В соответствии с Федеральными законами от06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ«О теплоснабжении», в целях получения оперативной информации и контроля надежности объектов и систем теплоснабжения на территории Солтонского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Солтонского района, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

- Рекомендовать теплоснабжающей организации руководствоваться в своей повседневной деятельности Положением о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Солтонского района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Солтонского района Д.А. Кабанова.

Первый заместитель

главы Администрации

Солтонского района                                                                    Л.П. Харламова.

Приложение

к постановлению Администрации

Солтонского района

от  18.10.2017 г. № 420

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе мониторинга состояния систем теплоснабжения

на территории Солтонского района.

1. Настоящее Положение определяет взаимодействие органов местного самоуправления Солтонского района и  теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории Солтонского района,  независимо от форм собственности, при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.  Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки состояния тепловых сетей, источников тепла и потребителей тепла (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Мониторинг – процесс, обеспечивающий постоянное оперативное получение достоверной информации о функционировании объектов теплоснабжения.

2. Основными задачами системы мониторинга являются сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения в течение отопительного периода.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном уровне,  путем систематизации и оценки предоставленной информации теплоснабжающими компаниями.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранения, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Ежедневно в срок до 10-00 в администрацию Солтонского района, расположенную по адресу: Алтайский край, Солтонский район, с.Солтон, ул. Ленина, д. 3, телефон/факс(838533) 21514, (ЕДДС Солтонского района) теплоснабжающая организация, осуществляющая свою деятельность на территории района, независимо от форм собственности, предоставляют информацию по каждому объекту теплоснабжения в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Оперативный дежурный ЕДДС администрации Солтонского района в до11-00 формирует сводную справку в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения. Сводная информация по мониторингу состояния систем теплоснабжения предоставляется главе  администрации Солтонского района для оценки надежности состояния объектов и систем теплоснабжения, а также для принятия решений на муниципальном уровне по результатам анализа полученных данных.

Приложение 1

к Положению о системе мониторинга

состояния системы теплоснабжения

Солтонского района

Мониторинг объектов и систем теплоснабжения

на территории Солтонского района по состоянию на____________

| № п/п | котельная, адрес | Теплоснабжающая организация | Запас топлива, т | Температура наружного воздуха | Температура сетевой во-ды теплосетей | Температура ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |

# Text boxes

Об утверждении «Положения о системе мониторинга теплоснабжения на территории Солтонского района»